## Hoja1
ANEXO 9- ANEXO TÉCNICO
CONVOCATORIA No. 001 de 2018
CONDICIONES INICIALES
ITEM | DESCRIPCION DE LA OBRA | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR TOTAL | ESPECIFICACIONES
DESCRIPCION
1 | PRELIMINARES
1.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 324.24
1.02 | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H=1,80 (INCLUYE | ML | 100
PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR)
1.03 | RED ELECTRICA PROVISIONAL | UN | 1
1.04 | RED HIDRAULICA PROVISIONAL | UN | 1
1.05 | CAMPAMENTO 9 M2 | UN | 1
1.06 | RED TELEFONICA PROVISIONAL | UN | 1
1.07 | RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CARGUE) | M3 | 75
1.08 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | M3 | 194.54
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  | m
2 | EXCAVACION Y RELLENOS
2.01 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA (MAQUINA) | M2 | 324.24
2.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 95.71
2.03 | RELLENOS DE EXCAVACION CON RECEBO COMPACTADO | M3 | 152.87
2.04 | CONCRETO DE LIMPIEZA F´C=2000 PSI E=5CM | M2 | 115.76
SUBTOTAL EXCAVACION Y RELLENO
3 | CIMIENTOS
3.01 | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 18.53
3.02 | CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION F´C=3000 PSI | M3 | 16.2
SUBTOTAL CIMIENTOS
4 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
4.01 | PLACA MACIZA F´C=3000 PSI E=10CM | M2 | 324.24
4.02 | COLUMNAS F´C=3000 PSI | M3 | 15.05
4.03 | VIGAS AEREAS F´C=3000 PSI | M3 | 16.2
4.04 | VIGAS CANALES F´C=3000 PSI | M3 | 1.69
4.05 | COLUMNETAS F´C=3000 PSI | M3 | 7.81
4.06 | CINTA CORONA F´C=3000 PSI | M3 | 9.1
4.07 | PLACA PARA TANQUE DE CONCRETO F´C=3000PSI | M3 | 12.92
4.08 | ANCLAJE 3/8" L=30CM | UN | 380
SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO
5 | ACERO DE REFUERZO
5.01 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 8674.83
5.02 | MALLAS ELECTROSOLDADAS M106 | KG | 641.25
SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO
6 | MAMPOSTERIA
6.01 | MURO EN BLOQUE NO 5 E = 0,12m | M2 | 391.94
SUBTOTAL MAMPOSTERIA
7 | PISOS BASES
7.01 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 | M2 | 28.39
SUBTOTAL PISOS BASES
8 | CUBIERTA
8.01 | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM INCLUYE CORREAS PHR-C-(203-67-1.5mm) SEGÚN DISEÑO | M2 | 267.2
SUBTOTAL CUBIERTA
9 | PAÑETES REVOQUES Y REPELLOS
9.01 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES HASTA E =1,5CM | M2 | 375.14
9.02 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 HASTA ESP 1,5CM INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES | M2 | 443.59
SUBTOTAL PAÑETES Y REPELLOS
10 | CARPINTERIA METALICA
10.01 | VENTANA EXTERIOR PROYECTABLE TIPO V 001 MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO CRISTAL INCOLORO LAMINADO Y TEMPLADO 4+4 | M2 | 61.72
10.02 | VENTANA INTERIOR FIJA TIPO V 008 EN ALUMINIO ANODIZADO CRISTAL INCOLORO LAMINADO 3+3 FIJA | M2 | 4.82
10.03 | VENTANA FACHADA FLOTANTE DE 10 MM TEMPLADO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 66.92
10.04 | PUERTA METALICA CR CALIBRE 18 | M2 | 6.9
10.05 | PUERTA DOBLE ACCESO PRINCIPAL, ELABORADA EN VIDRIO CON MARCO EN ALUMINIO | UN | 1
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA
11 | CARPINTERIA EN MADERA
11.01 | PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA ENCHAPADA BLANCO O COLOR A ESCOGER Y MARCO EN LAMINA CAL 18 TERMINADO ESMALTE BLANCO | UN | 24
SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA
12 | INSTALACIONES SANITARIAS
12.01 | TOTALIZADORA ACOMETIDA
12.01.01 | ACOMETIDA PRINCIPAL EN PVC 1/2 5M | UN | 1
12.01.02 | INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE | UN | 1
12.01.03 | TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø2" | ML | 24
12.01.04 | TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1 1/2" | ML | 18
12.01.05 | TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1 1/4" | ML | 30
12.01.06 | TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1" | ML | 90
12.01.07 | TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø3/4" | ML | 25
12.01.08 | REGISTRO PASO DIRECTO Ø1" PESADO - SECTORIZACIÓN | UN | 6
12.01.09 | REGISTRO BOLA Ø1 1/4" | UN | 1
12.01.10 | REGISTRO BOLA Ø3/4" | UN | 2
12.01.11 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA CROMADA | UN | 3
12.01.12 | CAMARA DE AIRE 1" | UN | 2
12.01.13 | PUNTO HIDRAULICO DE PRESION 1" | UN | 21
12.01.14 | PUNTO HIDRAULICO DE PRESION SALIDA DUCHA 3/4" | UN | 2
12.01.15 | PRUEBA DE PRESIÓN | UN | 1
12.02 | SALIDAS SANITARIAS AGUAS NEGRAS (SOLO PARALES)
12.02.01 | Salidas Sanitarias PVC-S Ø4" | UN | 11
12.02.02 | Salidas Sanitarias PVC-S Ø2" | UN | 42
12.02.03 | Suministro e instalacion brida sanitaria | UN | 11
12.02.04 | Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2" | UN | 53
12.02.05 | Regatas con pulidora (no incluye resanes) | ML | 41
SUBTOTAL SALIDAS SANITARIAS AGUAS NEGRAS
12.03 | REDES AGUAS NEGRAS ENTERRADAS EN PRIMER PISO
12.03.01 | Tubería tipo alcantarillado Ø6" | ML | 12
12.03.02 | Tubería tipo alcantarillado Ø4" | ML | 23
12.03.03 | Tubería PVC sanitaria Ø4" | ML | 13
12.03.04 | Tubería PVC sanitaria Ø3" | ML | 13
12.03.05 | Tubería PVC sanitaria Ø2" | UN | 10
12.03.06 | Cama arena base soporte tubería | ML | 11
12.03.07 | Relleno y compactación. | M3 | 4
12.03.08 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 16
12.03.09 | Viaje volqueta (6 M3) retiro de escombros (Incluye cargue y derecho a votadero) | VJ | 5
12.03.10 | Prueba de flujo | UN | 1
SUBTOTAL REDES AGUAS NEGRAS ENTERRADAS EN PRIMER PISO
12.04 | BAJANTES, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES AGUAS NEGRAS
12.04.01 | Tubería PVC ventilación Ø2" | ML | 31
12.04.02 | Prueba de bajante | UN | 11
12.04.03 | Junta de expansión 4" | UN | 8
12.04.04 | Bastón ventilacion Ø4" PVCS | UN | 7
12.04.05 | Tubería tipo alcantarillado Ø4" | ML | 10
12.04.06 | Tubería PVC sanitaria Ø4" | ML | 5
12.04.07 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 3
12.04.08 | Cama arena base soporte tubería | ML | 3
12.04.09 | Relleno y compactación. | M3 | 1
12.04.10 | Viaje volqueta (6 M3) retiro de escombros (Incluye cargue y derecho a votadero) | VJ | 2
12.04.11 | Prueba de flujo | ML | 2
SUBTOTAL BAJANTES, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES AGUAS NEGRAS
12.05 | BAJANTES AGUAS LLUVIAS
12.05.01 | Tubería PVC sanitaria Ø4" | ML | 15
12.05.02 | Junta de expansión 4" | UN | 9
12.05.03 | Tragante cúpula en aluminio 6 X 4 | UN | 4
12.05.04 | Prueba de flujo | UN | 1
SUBTOTAL BAJANTES AGUAS LLUVIAS
12.06 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERÍA Y CONCRETO
12.06.01 | Caja de aforo con marco y tapa | UN | 1
12.06.02 | Caja de inspección 0,60m X 0,60m con marco y tapa | UN | 5
12.06.03 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 5
12.06.04 | Viaje volqueta (6 M3) retiro de escombros (Incluye cargue y derecho a votadero) | VJ | 1
SUBTOTAL CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
12.07 | MONTAJE DE APARATOS
12.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO TIPO PUSH(INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 7
12.07.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PUSH DE EMPOTRAR(INCLUYE | UN | 14
GRIFERÍA)
SUBTOTAL MONTAJE DE APARATOS
12.8 | EQUIPOS Y TANQUE DE AGUA
12.08.01 | Suministro e instalacion de tanque de agua potable con capacidad para 2000 lts | UN | 4
12.08.02 | Suministro equipo de presion agua fria potable para un caudal de 3,16 lts/seg y Cabeza dinamica total de 36 m.c.a. | UN | 1
12.08.03 | Montaje Bomba Agua potable y servicios | UN | 2
12.08.04 | Montaje Hidroacumulador | UN | 1
SUBTOTAL EQUIPOS
12.9 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
12.09.01 | Limpieza y desinfección del sistema de agua potable | UN | 1
SUBTOTAL LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
13 | INSTALACIONES ELECTRICAS
13.01 | SALIDAS ELECTRICAS
13.01.01 | Salidas para iluminacion 120V, Incluye caja octagonal, adaptadores, ducto EMT de 1/2 ", Cable #12 AWG. No incluye luminaria, | UN | 82
13.01.02 | Salida eléctrica para Lámpara Emergencia | UN | 5
13.01.03 | Salida eléctrica para Aviso Emergencia, No Aplica cable encauchetado | UN | 4
13.01.04 | Suministro e Instalación de salida para Interruptor Sencillo, incluye Aparato. | UN | 26
13.01.05 | Suministro e Instalación de salida para Interruptor Doble incluye Aparato. | UN | 6
13.01.06 | Salida para Interruptor Conmutable Sencillo, incluye Suministro e Instalación de Aparato. | UN | 6
13.01.07 | Salida para Sensor de Movimiento para Techo, 360º. Incluye Suministro e Instalación de aparato | UN | 2
13.01.08 | Suministro e instalación Panel led 60x60 cm 50W | UN | 26
13.01.09 | Suministro e instalación Panel led circular 25W | UN | 38
13.01.10 | Suministro e instalación Panel led 120x20 cm 50W | UN | 3
13.01.11 | Suministro e instalación Reflector led 25W | UN | 10
13.01.12 | Suministro e instalación Aplique led de 12W | UN | 5
13.01.13 | Suministro e Instalación de salida eléctrica para toma monofásica 120V-15A, tipo Leviton Blanca, tubo PVC 3/4", cable 3x12 THHN Incluye caja Galvanizada, terminales, accesorios. | UND | 51
13.01.14 | Suministro e Instalación de salida eléctrica para toma monofásica 120V-15A, tipo GFCI, tubo PVC 3/4", cable 3x12 THHN Incluye caja Galvanizada, terminales, accesorios. | UND | 5
13.01.15 | Suministro e Instalación de salida eléctrica para toma monofásica 120V-15A, Red Regulada tipo Leviton Naranja tubo PVC 3/4", cable 3x12 THHN Incluye caja Galvanizada, terminales, accesorios. | UND | 12
SUBTOTAL ILUMINACION
13.02 | ACOMETIDAS Y LAMPARAS
13.02.01 | Alimentador (3x8+1x8)THHN +1x8T Cu en 1" EMT | UN | 16
13.02.02 | Alimentador (3x8+1x4)THHN +1x4T Cu en 2" EMT | UN | 8
13.02.03 | Alimentador desde trafo a medidor y medidor a TDG (3x4+1x4)THHN +1x4T Cu | ML | 34
13.02.04 | Lampara tipo panel 60x60 cm. 60W LED en tuberia EMT, alambrado en cable THHW THNN calibre AWG n.12 Fase,netro y tierra | UN | 26
13.02.05 | Lampara tipo panel circular 8". 25W LED en tuberia EMT, alambrado en cable THHW THNN calibre AWG n.12 Fase,netro y tierra | UN | 39
13.02.06 | Lampara tipo reflector. 25W LED en tuberia EMT, alambrado en cable THHW THNN calibre AWG n.12 Fase,netro y tierra | UN | 10
SUBTOTAL SALIDAS TOMAS
13.03 | CAJAS-TABLEROS-AUTOMATICOS
13.03.01 | Suministro y colocación caja contador trifásica para un medidor con espacio para Totalizador, Incluye pin de corte de 100A | UN | 1
13.03.02 | Suministro e Instalación de Tablero General de Distribución, Tablero Trifásico con Puerta y Espacio para Totalizador de 24 Circuitos con Barraje de 225A-Barra Neutro-Barra Tierra-Chapa y Llave | UN | 1
13.03.03 | Suministro e Instalación de Tablero de Iluminación TN1, Tablero Trifásico con Puerta y Espacio para Totalizador de 18 Circuitos con Barraje de 225A-Barra Neutro-Barra Tierra-Chapa y Llave | UN | 1
13.03.04 | Suministro e Instalación de Tablero Vivienda TN2, Tablero Monofásico para 12 Circuitos con Barraje para 100A-Barra Neutro y Barra Tierra | UN | 1
13.03.05 | Suministro e Instalación de Tablero Tomas TN3, Tablero Trifásico con Puerta y Espacio para Totalizador de 12 Circuitos con Barraje de 225A-Barra Neutro-Barra Tierra-Chapa y Llave | UN | 1
13.03.06 | Suministro e Instalación de Tablero Regulado, Tablero Bifásico con Puerta y Espacio para Totalizador de 12 Circuitos con Barraje de 225A-Barra Neutro-Barra Tierra-Chapa y Llave | UN | 1
13.03.07 | Suministro e Instalación de caja para totalizador industrial (Bombas) incluye Breaker Industrial 3x30A | UN | 1
13.03.08 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x100A | UN | 1
13.03.09 | Suministro e Instalación de Breaker Enchufable 3x30A | UN | 2
13.03.10 | Suministro e Instalación de Breaker Enchufable 1x50A | UN | 1
13.03.11 | Suministro e Instalación de Breaker Enchufable 3x50A | UN | 1
13.03.12 | Suministro e Instalación de Breaker Enchufable 2x30A | UN | 1
13.03.13 | Suministro e Instalación de Breaker Enchufable 1x20A | UN | 23
13.03.14 | Suministro e Instalación de Breaker Enchufable 2x20A | UN | 1
13.03.15 | Suministro e Instalación de Tubería PVC 1" | ML | 24.5
13.03.16 | Suministro e Instalación de Tubería PVC 3/4" | ML | 22
13.03.17 | Suministro e Instalación de Tubería EMT 1-1/2" | ML | 20
13.03.18 | Acometida en cable 3x10+1x10+1x10T | ML | 21
13.03.19 | Acometida en cable 1x8+1x8+1x10T | ML | 6
13.03.20 | Acometida en cable 3x8+1x8+1x10T | ML | 6
13.03.21 | Acometida en cable 2x10+1x10+1x10T | ML | 6
13.03.22 | Acometida en cable 3x4+1x4+1x6T | ML | 25
SUBTOTAL CAJAS - TABLEROS - AUTOMATICOS
13.04 | SISTEMA DE COMUNICACIONES
13.04.01 | Suministro e Instalación de rack de Comunicaciones Gabinete Puerta Metálica 60x60x60 CM, incluye ventilador. | UN | 1
13.04.02 | Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos Categoría 6 | UN | 1
13.04.03 | Suministro e Instalación de Switch de comunicaciones 24 puertos | UN | 1
13.04.04 | Suministro e Instalación de Organizador Horizontal | UN | 1
13.04.05 | Suministro e instalación Bandeja porta equipos | UN | 1
13.04.06 | Suministro e instalación Multitoma 8 salidas | UN | 1
13.04.07 | Suministro e Instalación de Cable UTP Cat 6 | ML | 330
13.04.08 | Suministro e Instalación de Face Plate doble | UN | 12
13.04.09 | Suministro e Instalación de Jack Categoría 6 | UN | 12
13.04.10 | Suministro e Instalación de Patch Cord 3Ft Cat 6 | UN | 24
13.04.11 | Certificación de Puntos de Datos | UN | 12
13.04.12 | Suministro e Instalación de Salida de datos (solo Ducto), incluye tubería PVC 3/4", Caja Galvanizada 2400, accesorios. | UN | 12
13.04.13 | Suministro e Instalación de Salida para TV (solo Ducto), incluye tubería PVC 3/4", Caja Galvanizada 2400, Tapa Ciega. | UN | 3
13.04.14 | Suministro e Instalación de UPS Bifásica 3 Kva | UN | 1
SUBTOTAL SISTEMAS DE COMUNICACIONES
13.05 | MALLA A TIERRA
13.05.01 | Suministro e Instalación de Sistema de Puesta a Tierra Para medidor de Energía, incluye varilla de cobre 5/8"x2.4m, soldadura exotérmica, cable desnudo No 8, caja de inspección, tubo PVC 3/4" | GL | 1
SUBTOTAL ACOMETIDAS
14 | CIELO RASO
14.01 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE 1 MANO DE PINTURA) | M2 | 255.1
14.02 | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE 1 MANO DE PINTURA) | M2 | 213.95
14.03 | MEDIACAÑA EN YESOS PARA MUROS Y TECHOS | ML | 390
SUBTOTAL CIELO RASO
15 | ACABADO PISOS ENCHAPES Y ACCESORIOS
15.01 | SUMINISTRO E INSTALACION EN TABLETA VIBROPRENSADA EN GRANO MARMOL T5, ,33X,33 DESTRONCADO PULIDO Y BRILLADO INCLUYE MEDIA CAÑA | M2 | 280
15.02 | SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PAMPLONA 35X45 RECTIFICADA O SIMILAR | M2 | 80
15.03 | G/ESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO CON DILATACIONES PLASTICAS, EMBOQUILLADO, PULIDO Y BRILLADO | ML | 199.34
15.04 | G/ESCOBA GRANO DE MARMOL P2 PAYANDE FONDO BLANCO | ML | 107.74
15.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCAPUERTAS | ML | 30.4
SUBTOTAL PISOS ENCHAPES Y ACCESORIOS
16 | PINTURA
16.01 | VINILO TIPO 1 BLANCO PARA INTERIORES DE PINTUCO O SIMILAR 2 MANOS | M2 | 443.59
16.02 | GRANIPLAST PINTUCO PARA EXTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 375.14
16.03 | Pintura Biocida Para Cieloraso ( 1 Mano ) | M2 | 255.1
SUBTOTAL PINTURA
17 | OBRAS EXTERIORES Y RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO
17.01 | RECUPERACION DE ANDENES Y CUNETAS EN CONCRETO 3000PSI E =0,1M | M2 | 170
SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES Y RECUPERCACION DE ESPACIO PUBLICO
18 | ASEO Y LIMPIEZA
18.01 | ASEO DURANTE LA OBRA | M2 | 324.24
SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA
TOTAL COSTOS DIRECTOS
AIU (ADMINISTRACION 22%, IMPREVISTOS 1%, UTILIDADES 7%)
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS